VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

Koupaliště ve volné přírodě

# Úvod

Vypracování provozního řádu a předložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6 (3c)  zákona  č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.)

Název koupaliště a umístění, adresa

Zdroj vody pro koupaliště

Provozovatel a majitel

Provozní doba

Platnost od

Schválil orgán ochrany veřejného zdraví  (§ 6(3c), § 100 zákona)

Vypracoval, datum

Pracovníci odpovědní za provoz koupaliště, telefon

1. Popis koupaliště

Popis koupaliště s vymezením ploch pro koupání a odpočinek

Úprava vstupní vody (pokud se provádí; popis technologie a obsluhy; doložit doklady o použitých chemikáliích a dávkování, zdroj vody pro koupaliště)

Související provozní plochy s vybavením (viz požadavky § 6 Vyhlášky MZ ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch – dále vyhláška)

Maximální kapacita koupaliště a odpočinkových ploch, za které odpovídá provozovatel

Způsob vedení provozu koupaliště (provozovatel s poplatkem nebo bezplatná služba k uspokojování potřeb fyzických osob), vedení evidence o výsledcích kontrol a ukládání po dobu 5 let (§ 6 (3d)  zákona)

2. Povinnosti  provozovatele :

- způsobilost pracovníků, , školení o  poskytnutí  první pomoci a pomoci při záchraně tonoucího, starší 18 let

- sledovat jakost vody v koupališti a ve zdroji pitné nebo užitkové vody s příslušným označením (§ 6 (3 a)  zákona)

- kontrola kvality pitné vody v případě vlastního zdroje pitné vody

- odběry vzorků vody v koupališti zahájit nejpozději 14 dní před začátkem koupací sezóny a dále ve frekvenci stanovené vyhláškou nebo dle pokynů dozoru (§ 3 a Příloha 1 vyhlášky), kdo a kde zajistí odběry a laboratorní rozbory

- denní měření provozovatelem  - barva, pH, viditelné plovoucí znečištění (Příloha 1 vyhlášky)

- v případě, že jakost vody ke koupání nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům – zřetelně označit koupaliště obvyklým způsobem  informací o této skutečnosti , event. informovat o dalších omezujících opatřeních a doporučeních (§6 (6) zákona)

- údržba a úklid veškerých prostor na koupališti, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění (před zahájením nebo po skončení provozu), uvést způsob a použité prostředky, četnost (§  7 vyhlášky)

- odvoz odpadků, popř. obsahu žump, četnost (není-li ČOV) - § 7 vyhlášky)

- evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona)

3. Povinnosti návštěvníků :

- dodržovat stanovený provozní a návštěvní řád ( § 6 (3 c) zákona)

4. Všeobecné bezpečnostní požadavky:

- osobní ochranné prostředky zaměstnanců

- při provozu s dohledem zajistit záchranné prostředky

- umístit důležitá telefonní čísla (první pomoc, hasiči, policie) na viditelném místě

- bezpečnost koupajících (označení nebezpečných míst ve vodě, vodní lyžování aj.)

5. První pomoc

- vybavení koupaliště příslušnou lékárničkou

- proškolení dozoru na koupališti v zásadách první pomoci

## Umělá koupaliště

# Úvod

Vypracování provozního řádu a předložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle  § 6 (3 c) zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon)

Název koupaliště a umístění, adresa

Provozovatel, majitel

Provozní doba

Platnost od

Schválil orgán ochrany veřejného zdraví ( § 6 (3 c) , § 100 zákona)

Vypracoval, datum

Pracovníci odpovědní za provoz bazénu, telefony

- Technický popis zařízení

Popis bazénu s vymezením ploch pro koupání a odpočinek, úpravy a dezinfekce vody a doprovodných zařízení  (atrakce – tobogány, brouzdaliště, protiproud, chrliče aj.) a vybavenosti, kapacita bazénu, zdroj plnící vody

Technologie úpravy vody (§ 9 a Příloha 7  Vyhlášky MZ ČR č.135/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch – dále vyhláška):

- dávkování chemikálií (m.j. ve vztahu ke kontrolovaným parametrům kvality vody), chemické hospodářství, doložení dokladů o řádném schválení použitých chemikálií, skladování chemických přípravků

- dezinfekční zařízení, ozonizace, skladování chemických přípravků

- intenzita recirkulace  (§ 16 (3) a Příloha 7 vyhlášky)

- přídavná ředící voda (množství dle zatížení bazénu) a její měření, zaznamenávání množství  ředící vody do provozního deníku nebo registrace (§ 16 (7) vyhlášky)

- čištění a dezinfekce akumulační nádrže bazénové vody

- pokud jsou servis a revize technického zařízení prováděny externě, uvést příslušnou firmu.

- Povinnosti provozovatele :

- způsobilost pracovníků, školení o provozu bazénů  a poskytnutí  první pomoci a pomoci při záchraně tonoucího, starší 18 let

- osobní hygiena zaměstnanců

- povinnost nošení pracovních oděvů

- kontrola jakosti pitné vody v případě vlastního zdroje

- místa odběru vzorků vody z bazénu a vzorků pitné vody, způsob odběru (10 cm pod hladinou atd. podle vyhlášky), frekvence odběru vzorků pro obsluhu bazénu a pro laboratorní kontrolu, kdo odebírá (§ 18 a 19, Příloha 5 vyhlášky); vyšetření provádí jen osoba autorizovaná, akreditovaná nebo osoba, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe (§ 88 (3) zákona)

- měření volného a celkového chloru, teploty vody a vzduchu a dalších veličin  v automatickém nebo ručním režimu; teplotu vody a vzduchu uvádět na viditelném místě  (§ 19 a Příloha 5 vyhlášky)

-    množství ředící vody ( § 16 (7) vyhlášky)

- maximální počet návštěvníků (je dán plochou hladiny bazénu - § 9 (l) vyhlášky)

- celkové vypouštění bazénu, čištění a dezinfekce (§ 13) vyhlášky)

- průběžné čištění bazénu (podvodní vysavače apod.) - § 9, 10 a 12 vyhlášky)

- zajištění mikroklimatických podmínek na koupališti, osvětlení (§ 6 (4 e) zákona a § 24 a Příloha 8 vyhlášky)

- čištění, úklid a dezinfekce vedlejších prostor, použité prostředky a jejich střídání, četnost a způsob

-    u vchodu do zařízení umístit návštěvní řád

- provozní a kontrolní záznamy

- evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona).

- Povinnosti návštěvníků :

- do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožnímu nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových      látek a děti do věku 1 roku.; děti ve věku 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, neurčí- li provozovatel bazénu jinak

- návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

- Všeobecné bezpečnostní požadavky :

- osobní ochranné prostředky: gumové rukavice, ochranný plexištít nebo ochranné brýle,

gumová obuv  ochranná zástěra  a pracovní oblek odolný použitým chemikáliím

- důležitá telefonní spojení (první pomoc, hasiči, policie)

- zaškolení obsluhy a seznámení s provozním řádem

- vymezení  rizikových míst a omezení (skákání do vody), zvláště v souvislosti a vodními atrakcemi.

- První pomoc :

- zařízení musí být vybaveno příslušnou lékárničkou

-    první pomoc zajišťuje plavčík, v případě potřeby zavolá lékaře.

## Sauny

# Úvod

Vypracování provozního řádu a předložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6 (3 c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon)

Název a adresa sauny

Provozovatel, majitel

Provozní doba

Platnost od

Schválil orgán ochrany veřejného zdraví ( § 6 (3 c), § 100 zákona)

Vypracoval, datum

Pracovníci odpovědní za provoz sauny, telefony

- Popis zařízení

Popis sauny a doprovodných prostor (pro návštěvníky i zaměstnance), ochlazovacího bazénku (sprch) atd. Kapacita sauny.

- Povinnosti provozovatele :

- odborná a zdravotní způsobilost pracovníků - školení,  povinnost nošení pracovního oděvu,  starší 18 let

- sauny s výdejem prádla – manipulace a uskladňování čistého a použitého prádla, dosoušení, praní a přeprava prádla ( § 29 (2) Vyhlášky MZ ČR č.135/2004 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a vybrané limity venkovních hracích ploch – dále vyhláška)

- dezinfekce (použité desinfekční prostředky) a způsob provozování ochlazovacího bazénu - s recirkulací, bez recirkulace,... (§ 27  a 31 (2) vyhlášky)

- čištění a dezinfekce prostor –použité dezinfekční prostředky, úklidová místnost (§ 29 (1) a 31 vyhlášky)

- kontrola jakosti vody v bazénku (ukazatelé jakosti dle požadavků na umělá koupaliště), četnost kontrol (Přílohy 4 a 5 vyhlášky); denní měření obsluhovatelem – minimálně volný chlor a teplota vody

- kontrola jakosti pitné vody (v případě vlastního zdroje pitné vody)

- provozní a kontrolní záznamy

- návštěvní řád sauny  (zdravotní význam, nebezpečí  pro zdraví, zásady chování v sauně, kontraindikace z hlediska epidemiologického, očista)

- vybavení prohřívárny teploměrem (§30 (2) vyhlášky)

- evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona)

-    zajištění mikroklimatických podmínek v sauně ( § 6 (4 e) zákona a § 30 (1)  a Příloha 9 vyhlášky)

- Povinnosti návštěvníků :

- do sauny nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožnímu nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových      látek

- návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

- Všeobecné  bezpečnostní předpisy :

- osobní ochranné prostředky pro obsluhu sauny

- důležité telefony (první pomoc, hasiči, policie).

- První pomoc :

- zařízení musí být vybaveno příslušnou lékárničkou

- školení obsluhy v první pomoci.