VZOROVÝ  PROVOZNÍ  ŘÁD

zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče

# I. Základní údaje

1. Název pracoviště (např. chirurg. odd., dětské odd., ord. praktického lékaře)

2. Název zařízení (např. okresní nemocnice, FNsP)

3. Adresa zařízení

4. Sídlo, IČ

5. Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště

6. Jméno vedoucího pracoviště

II.Obecné údaje

## II.a) Lůžková zařízení

1. Charakteristika a zaměření pracoviště, ambul. a lůžk. složka (počet lůžek/počet 		pokojů), prostorové zařazení v rámci celého zařízení (např. monoblok, 			pavilónový typ apod.). Rozsah poskytované péče.

2. Počet pokojů 1 lůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových, vícelůžkových (uvést 		konkrétně).

3. Vybavení místností (vybaveny nábytkem se snadno omyvatelnými povrchy), 		charakter stěn (omyvatelné ano, ne) a podlah (snadno čistitelné a desinfikovatelné).

4. Izolační resp. expektační pokoj (ano, ne).

5. Počet lékařů, ostat. vysokoškoláků, SZP, NZP, PZP, ostatní.

6. Vedlejší provozní a pomocné místnosti (vyjmenovat a počet).

7. Hygienické vybavení pro pacienty (počet kabin WC, sprch apod.).

8. Dezinfekční režim (dezinfekce ploch, povrchů, nástrojů a pomůcek, materiálů, pokožky) – jakými přípravky, způsob střídání, frekvence, kdo zodpovídá, četnost kontrol dezinfekce chemickými a mikrobiologickými metodami, vyšší stupeň dezinfekce (čím v jakých případech, způsob uložení endoskopů po provedeném procesu, specifikace oplachu).

9. Ošetření, dezinfekce, sterilizace a uchovávání jednotlivých nástrojů a pomůcek dle charakteru jejich použití (stomatologické vyšetřovací pomůcky, kořenové 	nástroje, odsávačky, gyn. zrcadla a ORL vyšetřovací nástroje).

10. Způsob zajištění dezinfekce postelí a matrací.

11. Sterilizace (prováděna na oddělení nebo zajištěna centrálně- jak), záznamy o sterilizaci vedeny kým a jak, odpovídá kdo. Používaný obalový materiál, způsob uložení vysterilizovaného materiálu a zabezpečení při transportu.

12. Způsob oddělení pracovních ploch dle jejich využití (příprava injekcí, infuzí, 		manipulace s biologickým materiálem apod.).

13. Manipulace s prádlem (výměna lůžkovin – intervaly, přeprava, zabalení a uložení čistého prádla, systém sběru, uskladnění a odvozu použitého prádla (jak, způsob zajištění ložného prostoru odvozového prostředku, značení obalů, třídění prádla -kde, kým) zajištění praní prádla, kdo je pověřen kontrolou řádné manipulace s prádlem.

14. Úklid - způsob provádění (např. denně na vlhko), kdo provádí (pracoviště svými silami nebo smluvně), čím se provádí (používané úklidové prostředky), úklidové prostředky a pomůcky (jejich diferenciace dle ošetřovacích prostor, způsob uložení).

15. Způsob dekontaminace místa, kontaminovaného biologickým materiálem.

16. Způsob manipulace a likvidace pevných odpadů, zvlášť uvést způsob manipulace a likvidace biologických odpadů (četnost odstraňování, co se jak odstraňuje a likviduje), likvidace použitých inj. stříkaček a jehel, způsob uložení odpadu před odvozem.

17. Způsob odstraňování tekutých odpadů.

18. Zdroj pitné vody, jeho kontrola (rozsah, četnost), zajištění teplé vody s ohledem na 	prevenci legionelózy.

19. Zásady osobní hygieny zaměstnanců při ošetřování a vyšetřování pacientů (osobní ochranné prostředky – jaké, kdy a kdo používá), způsob mytí rukou a jejich dezinfekce (kdy, kdo, čím a jak), další zásady (kouření, jídlo na pracovišti apod.).

20. Zásady prevence vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí při příjmu, ošetřování, vyšetřování a léčení nemocných (např. kde se provádí příjem, zaměření anamnézy k objasnění event. infekce, jejího zdroje a cest šíření, ukládání oděvu a obuvi pacientů, individualizace pomůcek pro osobní hygienu, vč. teploměrů, používání výhradně sterilního instrumentaria, způsob zajištění podpory oxidace tkání a cirkulace a výživy tkání, opatření u pacientů s rizikovými faktory, opatření u trvale ležících pacientů, uvést stanovisko k event. používání návleků a k organizaci návštěv).

21.  Zásady odběru biologického materiálu a manipulace s ním, způsob jeho ukládání 	a zasílání na vyšetření.

22. Manipulace se stravou (způsob distribuce stravy, odstraňování zbytků, způsob 	zajištění mytí nádobí apod.).

23. Postup při výskytu infekce spojené se zdravotní péčí (ISZP) – evidence  ISZP – jak a kým vedena, kdo zodpovídá, hlášení ISZP – kdo provádí, kdo zodpovídá, jak je zajištěno plnění opatření v souvislosti s ISZP (např. pověřený lékař na oddělení nebo primář nebo vrchní sestra).

24. Jedná-li se o pracoviště, které zaměstnává pracovníky, podléhající povinnosti očkování proti VHB, uvést kdo provádí, jak je prováděna evidence a jaká je proočkovanost.

Provozní řád zpracoval:  				Datum   	Jméno  	Podpis

Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá:			Jméno		Podpis

Provozní řád schválen orgánem ochrany veř. zdraví:		Datum		Jméno

S provozním řádem seznámen personál:                   Dne		Kým

II.b) Ambulantní zařízení

viz body  II a) 1,3,4-9, 11-21, 23,24 přiměřeně dané problematice.

II.c) Ostatní zařízení

viz bod II a) 1-24 přiměřeně dané problematice, včetně ústavů sociální péče.

III. Zvláštní údaje (podle druhu zařízení)

## III a) Operační obory (chirurgické, ortopedické, traumatologické, urologické a 	další)

1. Počet, typ, umístění  a využití operačních sálů (septické a aseptické), včetně zázemí, WC, sprchy, sterilizovna, umývárna, údaje o event. klimatizaci (specifikovat osobu, která je pověřena údržbou).

2. Způsob dopravy pacientů z oddělení do operačního traktu a zpět.

3. Specifikovat cestu příchodu zdrav. personálu na operační sál, včetně použití 		ochranného oděvu a způsobu mytí rukou apod.

4. Způsob přísunu anesteziologických plynů na operační sál.

5. Způsob a četnost dezinfekce operačního sálu, střídání dezinfekčních prostředků

6. Dezinfekce nástrojů a přístrojů, endoskopické techniky, příslušenství dýchacích přístrojů, galoší, gumových zástěr apod., včetně místa provádění (dekontaminační místnost, prostory vyčleněné k dekontaminaci apod.).

7. Manipulace s operačním prádlem.

8. Počet pooperačních pokojů/lůžek, jejich umístění s ohledem na křížení septických a 	aseptických stavů.

9. Postup při předoperační přípravě z hlediska prevence vzniku a šíření ISZP.

10. Postup při převazech z hlediska prevence vzniku a šíření ISZP.

III b) Porodnické a novorozenecké

1. Počet porodních sálů/ počet porodních lůžek.

2. Popsat, zda je vyčleněn sál pro septické porody a sál pro operační vedení porodu, 	event. pro aktivní porod.

3. Způsob a četnost dezinfekce porodních sálů.

4. Postup při přípravě rodiček k porodu (např. hygienická očista, prádlo, dezinfekce 	rodidel).

5. Umístění rodiček a novorozenců po porodu (rooming-in, společně se ženami, které 	rodily týž den nebo podle volného místa).

6. Umístění rodiček po operačně vedeném nebo septickém porodu.

7. Umístění novorozenců, vč.rozsahu rooming in a rizikových novorozenců v rámci 	oddělení či překladu.

8. Postup a způsob prvního ošetření novorozence.

9. Vybavení pokojů a jejich kapacita z hlediska prevence ISZP.

10. Hygienická očista matek před kojením.

11. Vybavení mléčných kuchyní vedlejšími provozními a pomocnými místnostmi, 		sterilizátory, nádobím, chladničkami a dalšími kuchyňskými pomůckami.

12. Systém přísunu surovin, příprava stravy a její uchovávání a transport, způsob 		manipulace s mateřským mlékem, lahvičkami a savičkami pro krmení novorozenců.

13. Popsat, kde se provádí lékařské výkony u novorozenců (např. v samostatné 		místnosti, v odděleném boxu, na pokoji).

14. Popsat, zda má mléčná kuchyně samostatný zvlášť vyčleněný personál či zda práci 	v mléčné kuchyni zajišťují službu konající sestry oddělení.

III c) Laboratoře

1. Uvést, zda k laboratoři patří samostatná odběrová místnost. V kladném případě 	vypsat, pro které druhy odběrů slouží a za jakých podmínek.

2. Popsat denní režim laboratoře (vyčleněné hodiny pro odběr a příjem materiálu, 		spektrum prováděných vyšetření, zásady ochrany pracovníků před 			profesionálními nákazami, vybavení hazard boxy apod.

3. Způsob mytí laboratorního skla, jeho uskladnění.

4. Uvést způsob zajištění centrifugace a pipetování.

III d) Ostatní typy pracovišť

Uvedou se další specifika, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření ISZP a 		vyplývající ze specifického zaměření pracoviště, jeho vybavení, umístění a 		charakteru provozu, která nejsou uvedena v části I a II.

Provozní řád zpracoval:  				Datum   	Jméno  	Podpis

Za dodržování provozního řádu a jeho kontrolu zodpovídá:	Jméno		Podpis

Provozní řád schválen orgánem ochrany veř. zdraví:		Datum		Jméno

S provozním řádem seznámen personál:                                    Dne		Kým