# Provozní řád – Provozování solárií – vzor

# I. Základní identifikační údaje a podmínky činnosti

# Identifikace provozovatele: jméno, příjmení u FOP, obchodní jméno u PO, adresa sídla, 
e-mail, datová schránka, tel. číslo:

Oprávnění pro výkon činnosti:

- Vzdělání: rekvalifikační kurz, absolvent SOU, SOŠ

- Výpis z živnostenského/obchodního rejstříku vydaný dne…/ živnostenský list vydaný dne:

- IČO:

# Předmět podnikání: provozování solárií.

# Název provozovny:

# Adresa provozovny:

# Provozní doba:

Poskytované služby: pigmentace pokožky UV zářením, aplikace samoopalovacích krémových nástřiků. Na provozovně je k dispozici: např.  solárium horizontální (1 ks), vertikální (2ks).

# Nabízené služby jsou prováděny vždy na zdravých jedincích a nenavozují léčebný proces.

Počet zaměstnaných osob celkem/ve směně:

Popis provozovny: prostory, větrání, osvětlení, vytápění, zázemí pro zaměstnance.

Mělo by být uvedeno, kde se provozovna se nachází (komerční prostory polyfunkčního objektu, v části rodinného domu se samostatným vstupem apod.), dále popis dispozičního řešení (šatna, vstupní chodba, čekárna, provozní místnost – k dispozici umyvadlo určené pro mytí rukou pracovníků, popř. další stavebně oddělené části, zázemí zaměstnanců – WC 
s předsíňkou s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Jak je zajištěno odvětrání uvedených prostor, dále vytápění (centrální, apod), osvětlení přirozené okny a elektrické. Popis podlah, stěn (omyvatelná malba, obklady), nábytek (omyvatelný a dezinfikovatelný).

# Zásobování provozovny vodou – napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci nebo jiný způsob. Zdroj teplé vody: elektrický bojler (popř. průtokový ohřívač).

Další doklady na vyžádání: smlouva o pronájmu, rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby, smlouva o likvidaci odpadů atd.

# II. Použití přístrojů a dalších zařízení

# Přístrojové vybavení: typ, název přístroje, dokumentace (uchovávat si a v případech kontroly předložit dokumentaci k jednotlivým přístrojům – návod k obsluze, prohlášení 
o shodě,…. a dále certifikát o zaškolení – vše provozovateli musí dodat dodavatel přístroje, výrobce, prodejce nebo školitel).

# Obecně je potřebné i v případě zaměstnanců – viz režim: zaškolení pracovníků v obsluze zařízení – dle návodu k použití, pokynů k provozu a údržbě.

Stručný popis fungování přístroje: fotopůsobení – neionizujícím zářením vybranými složkami UVA a UVB záření.

# Pomůcky: ochranné brýle pro zákazníka, které jsou uloženy v omyvatelném obalu, vatové houbičky na smývání make-upu.

# Používané kosmetické přípravky: vypsat (např. samoopalovací emulze, ochranná UV kosmetika po opalování, regenerační kosmetika).

# Zásadně jsou používány pouze kosmetické přípravky, které vyhovují právním předpisům na ochranu veřejného zdraví.

U používaných kosmetických přípravků musí být dodržována doba použitelnosti uvedená na etiketě.

# Způsobilost pracovníků

Splňuji povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

- mám nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví,

- jsem zdravotně způsobilá/ý.

# III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a lékárnička 1. pomoci

# Postup čištění a dezinfekce pomůcek:

- Postup při čištění a dezinfekci pracovních ploch a pomůcek: Pracovní pomůcky se po použití, po každém zákazníkovi vždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.

- V případě kontaminace ploch a předmětů biologickým materiálem, se provede jejich okamžité překrytí mulem nebo vatou namočenou v účinném dezinfekčním přípravku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního přípravku.

- Údržba, čištění, dezinfekce:

- Solární přístroj je udržován v čistém stavu, po každém zákazníkovi je plocha solária (včetně nášlapné plochy) vydezinfikována. Pro dezinfekci dotykových ploch v soláriu návštěvníkem je připraven dezinfekční přípravek ve spreji a jednorázové papírové utěrky. Dezinfikované solárium je označeno nápisem „Dezinfikováno“.

- Speciální ochranné brýle jsou po každém zákazníkovi dezinfikovány.

- Výměnu solárních trubic zajišťuje servisní technik, firma ………….   Vlastní solárium má instalovaný spínač na měření doby opalování, která je zaznamenána v deníku. Evidenci uchovávám po celou dobu životnosti přístroje. Výměna trubic je stanovena výrobcem. Nesmí dojít k provozu při překročení výrobcem stanovených provozních hodin zářičů.

Dezinfekční přípravky:

Pro zabránění vzniku rezistence (odolnosti) mikrobů vůči dezinfekčnímu přípravku je prováděna pravidelná obměna (dop. 1 x měsíčně) dezinfekčních přípravků s různými aktivními látkami.

- Při práci s dezinfekčními přípravky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky, např. ochranné rukavice, brýle. Dezinfekční přípravky se používají dle návodu výrobce. Je dodržována koncentrace a doba působení přípravku. Dezinfekční roztoky připravuji pro každou směnu čerstvé. Pokud jsou připravovány dezinfekční roztoky na provozovně, jsou připraveny vždy pro každou směnu čerstvé.

- U dezinfekčních přípravků, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků v lékárničce a všech ostatních používaných kosmetických přípravků musí být dodržována doba použitelnosti uvedená na etiketě.

- Používané dezinfekční přípravky musí být notifikovány jako biocidy nebo registrovány jako zdravotnický prostředek a musí splňovat všechny předpisy 
a požadavky stanovené legislativou EU a právními předpisy České republiky.

- Vybavení lékárničky odpovídá charakteru poskytované služby. K zástavě kapilárního krvácení je možno použít, např….. K dezinfekci drobných poranění jsou k dispozici prostředky s antiseptickým a s virucidním účinkem, např……. Pro každý zákrok musí být použito čistého vatového tamponu, který nelze opakovaně používat. K dispozici je dále sterilní krycí materiál, náplasti. K ošetření očí je možno použít …

# IV. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele

- Pracovník – osoba poskytující službu si myje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) přípravku v umyvadle určeném pro mytí rukou personálu před a po každém poskytnutí služby, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při jiném znečištění. K osoušení rukou se používá osoušeč či ručníky pro jednorázové použití.

- Pracovník – osoba poskytující službu vykonává činnost v čistém pracovním oděvu 
a obuvi a neopouští provozovnu v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovní doby.

- Osobní věci, občanský oděv a obuv jsou ukládány v šatně nebo ve vyhrazeném prostoru (např. dělená šatní skříň, denní kout), odděleně od pracovního oděvu a obuvi.

- Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo zákazníka biologickým materiálem (krev) se kontaminované místo dezinfikuje přípravkem s virucidním účinkem.

- Není povolen vstup nepovolaných osob a zvířat do provozovny – jejího zázemí s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby nebo psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby se zdravotním postižením.

- V provozovně nejsou skladovány věci a předměty nesouvisející s výkonem práce a je zde zakázáno kouřit.

- Je nutno zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, pití).

- Povinností zaměstnanců (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením:

- jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním anebo jsou-li podezřelí z nákazy,

- pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou A nebo E nebo jiným závažným infekčním onemocněním,

- musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání,

- k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

- Při poskytování služeb používám jen pomůcky, kosmetické přípravky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.

- Prostory a inventář na pracovišti udržuji v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.

- Pro každého zákazníka používám čisté prádlo nebo jednorázový materiál.

- Je-li zákazníkovi poskytováno prádlo, tak vždy čisté prádlo textilní nebo 
z jednorázového materiálu.

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV spotřebiče musí být označena výstrahou uvedenou na trvalém štítku v tomto znění:

- UV ZÁŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ OČÍ A PLETI, NAPŘÍKLAD STÁRNUTÍ POKOŽKY, EVENTUÁLNĚ I RAKOVINU KŮŽE.

- POUŽÍVEJTE PŘILOŽENÉ OCHRANNÉ BRÝLE.

- URČITÉ LÉKY A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY MOHOU ZVÝŠIT CITLIVOST.

- DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL.

Pravidla opalování v soláriu:

- Určení opalovací kůry závisí na jednotlivých přístrojích a fototypu pleti.

- Několik hodin před opalováním se nesmí používat make – up a parfémy, na pokožce nesmí být zbytky krémů, mastí atd.

- Po předchozím sprchování či koupání se zkracuje doba opalování v soláriu.

- Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu.

- Během opalování je nutné si chránit oči pomocí speciálních ochranných brýlí.

- Před opalováním je nutno odložit veškeré šperky.

- Při samotném opalování není vhodné ležet nehybně, neprokrvená místa se neopálí.

- Neopalujte se ve stejný den v soláriu i na slunci.

- Po opalovací kůře se doporučuje přestávka 4 týdnů.

- Obsloužen bude jen zákazník se zdravou kůží, v opačném případě podle doporučení odborného lékaře.

# Zákaz výkonů ve službách péče o tělo:

# Zákaz výkonů na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce – dle § 22 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# Zdravotní kontraindikace – uvést dle konkrétní činnosti epidemiologicky závažné.

# V. Způsob zacházení s prádlem (pokud textilní prádlo není používáno, tak celou kapitolu nepsat!)

- Druhy používaného prádla: vypsat jednorázové nebo textilní k opakovanému použití (např. froté ručníky).

- Způsob praní prádla: kde a jak, (např. v domácnosti provozovatele/provozovatelky, odděleně od prádla rodiny; nebo v provozovně – uvést, kde je umístěna pračka, prací cyklus včetně uvedení teploty, žehlení, vyváření, dezinfekce, … a jakým způsobem je řešeno sušení prádla).

- Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití nečistého prádla je nepřípustné.

- Čisté prádlo: ručníky jsou uloženy v uzavřené skříňce v dostatečném množství, čisté prádlo uloženo odděleně od použitého prádla…. kde konkrétně v předmětné provozovně……

- Použité prádlo je uloženo v omyvatelném dezinfikovatelném koši nebo do jednorázového igelitového pytle na prádlo a denně je odnášeno po pracovní době na vyprání.. nebo jak je reálně praktikováno …

- Pokud je prádlo práno externě, a čisté přinášeno zpět na provozovnu, uvést, že je přinášeno v ochranném krytí (obalu) bránícím sekundárnímu transportnímu znečištění.

- Použité prádlo se smí dosoušet pouze mimo provozní dobu nebo v místnosti k tomu určené.

# VI. Očista prostředí provozovny

# Úklid:

- Po ukončení obsluhy každého zákazníka je pracovní místo řádně očištěno, vydezinfikováno.

- Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečistění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko. Sanitární zařízení se uklízí s použitím dezinfekčních přípravků. V případě kontaminace ploch biologickým materiálem se okamžitě místo překryje mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním přípravku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede úklid s použitím dezinfekčního přípravku. Úklid všech prostorů s použitím dezinfekčního přípravku je prováděn nejméně jednou týdně.

- Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používány a uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení. Jsou uloženy samostatně – např. úklidová komora, samostatná skříň…, vypsat pro konkrétní situaci.

- Malování provozních prostor je prováděno dle potřeby tak, aby byl zachován vyhovující hygienický stav povrchů, zpravidla minimálně 1× za 3-4 roky, případně častěji podle míry znečištění nebo při zhoršení hygienického stavu povrchů. Sanitární zařízení jsou malována minimálně 1× ročně nebo dle potřeby.

Odpad:

- Komunální odpad je ukládán do odpadkové nádoby s víkem (odpadkový koš). Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1x denně s následnou očistou a dezinfekcí. Komunální odpad je ukládán do popelnice a odvážen dle svozového plánu obce.

- Nebezpečný odpad (solární trubice) odváží a likviduje firma: ………nebo obecně oprávněná osoba (aktuální doklad o likvidaci uložen na provozovně).

Odpovědná osoba:

# Vypracováno dne:

# V …………….……………………………

Podpis: